## 03 工程项目招标控制价
工程项目招标控制价
工程名称：岳阳城陵矶新港区老管委会屋顶399.6kWp分布式光伏发电项目 |  | 标段： | 第 1 页、共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元） |  |  | 备注
1 | 分类分项工程量清单 |  |  | 1553696.08
1.1 | 岳阳城陵矶新港区老管委会屋顶399.6kWp分布式光伏发电项目 |  |  | 1553696.08
1.1.1 | 发电设备及安装工程 |  |  | 1553696.08
1.1.2 | 升压站变配电设备及安装工程
1.1.3 | 控制保护设备及安装工程
1.1.4 | 其他设备及安装工程
2 | 设备费
3 | 措施项目
4 | 其他项目
| 投标总报价（一+二+三） |  |  | 1553696.08
| 优惠15%（询价主材不优惠） |  |  | 71494.4
| 投标总报价（优惠后） |  |  | 1482201.68
投标人：______________________(单位盖章)
法定代表人(或授权代理人)：________(签字)
|  |  | 2021 |  | 年 | 11 |  | 月 | 21 | 日

## 05 分部分项工程量清单与计价表(设备及安装)
分部分项工程量清单与计价表
工 程 名 称： | 岳阳城陵矶新港区老管委会屋顶399.6kWp分布式光伏发电项目 | [5 empty] | 标 段： | [8 empty] | 第 1 页、共 8 页
组 号： |  | 1 | [5 empty] | 分 组 名 称： | 发电设备及安装工程
项目编号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 主要项目特征 | 单位 | 工作量 |  | 单价（元） |  |  |  | 合价（元） | [6 empty] | 购买方 |  | 备注
[8 empty] | 设备价 | 安装价 | 小计 |  | 设备价 |  | 安装价 |  |  | 小计
1.1 |  | 1 | 光伏发电设备及安装 | [5 empty] | 1553696.08 | 1553696.08 |  |  |  | 1553696.08 |  |  | 1553696.08
1.1.1 |  |  | 组件 | 540wp | 块 | 740 |  |  | 1231.61 | 1231.61 |  |  |  | 911391.4 |  |  | 911391.4
1.1.2 |  |  | 逆变器 | 60kW | 台 | 1 |  |  | 12560.92 | 12560.92 |  |  |  | 12560.92 |  |  | 12560.92
1.1.3 |  |  | 逆变器 | 100kW | 台 | 3 |  |  | 21552.54 | 21552.54 |  |  |  | 64657.62 |  |  | 64657.62
1.1.4 |  |  | 汇流箱 |  | 台 | 1 |  |  | 3752.15 | 3752.15 |  |  |  | 3752.15 |  |  | 3752.15
1.1.5 |  |  | 计量并网柜 | GGD | 台 | 1 |  |  | 30048.97 | 30048.97 |  |  |  | 30048.97 |  |  | 30048.97 |  |  |  | 户外，加防水金属外壳
1.1.6 |  |  | 光伏直流电缆 | PV1-F-1*4 | 米 | 2000 |  |  | 6.34 | 6.34 |  |  |  | 12680 |  |  | 12680
1.1.7 |  |  | 交流电缆 | ZRC-YJV22-0.6/1kV-3*35+1*16 | 米 | 240 |  |  | 83.98 | 83.98 |  |  |  | 20155.2 |  |  | 20155.2
1.1.8 |  |  | 交流电缆 | ZRC-YJV-0.6/1kV-3*70+1*35 | 米 | 130 |  |  | 154.54 | 154.54 |  |  |  | 20090.2 |  |  | 20090.2
1.1.9 |  |  | 交流电缆 | ZRC-YJV22-0.6/1-3*150+1*70 | 米 | 230 |  |  | 320.15 | 320.15 |  |  |  | 73634.5 |  |  | 73634.5
1.1.10 |  |  | 交流电缆 | ZRC-YJV22-0.6/1-3*185+1*95 | 米 | 20 |  |  | 385.57 | 385.57 |  |  |  | 7711.4 |  |  | 7711.4
投标人：______________________(单位盖章)
法定代表人(或授权代理人)：________(签字)
[11 empty] | 2021 |  | 年 |  | 11 | 月 |  | 21 |  | 日
分部分项工程量清单与计价表
工 程 名 称： | 岳阳城陵矶新港区老管委会屋顶399.6kWp分布式光伏发电项目 | [5 empty] | 标 段： | [8 empty] | 第 2 页、共 8 页
项目编号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 主要项目特征 | 单位 | 工作量 |  | 单价（元） |  |  |  | 合价（元） | [6 empty] | 购买方 |  | 备注
[8 empty] | 设备价 | 安装价 | 小计 |  | 设备价 |  | 安装价 |  |  | 小计
1.1.11 |  |  | 电缆终端 | 3*70+1*35，冷缩，铜，户外 | 套 | 3 |  |  | 413.94 | 413.94 |  |  |  | 1241.82 |  |  | 1241.82
1.1.12 |  |  | 电缆终端 | 3*70+1*35，冷缩，铜，户内 | 套 | 3 |  |  | 413.94 | 413.94 |  |  |  | 1241.82 |  |  | 1241.82
1.1.13 |  |  | 电缆终端 | 3*35+1*16，冷缩，铜，户外 | 套 | 1 |  |  | 318.43 | 318.43 |  |  |  | 318.43 |  |  | 318.43
1.1.14 |  |  | 电缆终端 | 3*35+1*16，冷缩，铜，户内 | 套 | 1 |  |  | 307.53 | 307.53 |  |  |  | 307.53 |  |  | 307.53
1.1.15 |  |  | 电缆终端 | 3*150+1*70，冷缩，铜，户内 | 套 | 4 |  |  | 601.99 | 601.99 |  |  |  | 2407.96 |  |  | 2407.96
1.1.16 |  |  | 电缆终端 | 3*185+1*95，冷缩，铜，户内 | 套 | 4 |  |  | 601.99 | 601.99 |  |  |  | 2407.96 |  |  | 2407.96
1.1.17 |  |  | 通信电缆 | 1.名称:通信电缆 2.型号:ZR-RVSP-2P*1.0 | 米 | 500 |  |  | 9.31 | 9.31 |  |  |  | 4655 |  |  | 4655
1.1.18 |  |  | 黄绿接地线 | 1.名称:黄绿接地线 2.型号:BVR-1*4 | 条 | 400 |  |  | 6.25 | 6.25 |  |  |  | 2500 |  |  | 2500
1.1.20 |  |  | 黄绿接地线 | 1.BVR1*16 | 条 | 150 |  |  | 14.33 | 14.33 |  |  |  | 2149.5 |  |  | 2149.5
1.1.21 |  |  | 直流电缆桥架 | 铝合金桥架，100*100*1.0 | 米 | 250 |  |  | 72.66 | 72.66 |  |  |  | 18165 |  |  | 18165
投标人：______________________(单位盖章)
法定代表人(或授权代理人)：________(签字)
[11 empty] | 2021 |  | 年 |  | 11 | 月 |  | 21 |  | 日
分部分项工程量清单与计价表
工 程 名 称： | 岳阳城陵矶新港区老管委会屋顶399.6kWp分布式光伏发电项目 | [5 empty] | 标 段： | [8 empty] | 第 3 页、共 8 页
项目编号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 主要项目特征 | 单位 | 工作量 |  | 单价（元） |  |  |  | 合价（元） | [6 empty] | 购买方 |  | 备注
[8 empty] | 设备价 | 安装价 | 小计 |  | 设备价 |  | 安装价 |  |  | 小计
1.1.22 |  |  | 交流电缆桥架 | 铝合金桥架，100*100*1.0 | 米 | 100 |  |  | 72.66 | 72.66 |  |  |  | 7266 |  |  | 7266
1.1.23 |  |  | 接地扁钢 | 热镀锌扁钢-40*4 | 米 | 700 |  |  | 14.95 | 14.95 |  |  |  | 10465 |  |  | 10465
1.1.24 |  |  | 水泥墩 | 1.水泥墩D500*250 | 个 | 775 |  |  | 39.18 | 39.18 |  |  |  | 30364.5 |  |  | 30364.5
1.1.25 |  |  | U型预埋件 | 1.名称:u型预埋件 | 个 | 775 |  |  | 31.36 | 31.36 |  |  |  | 24304 |  |  | 24304
1.1.26 |  |  | M12螺母 | 1.名称:M12螺母 | 套 | 775 |  |  | 21.8 | 21.8 |  |  |  | 16895 |  |  | 16895
1.1.27 |  |  | 底座 | 1.名称:底座 | 个 | 775 |  |  | 27.25 | 27.25 |  |  |  | 21118.75 |  |  | 21118.75
1.1.28 |  |  | L型直角/三角连接 | 1.名称:L型直角/三角连接 | 个 | 775 |  |  | 10.9 | 10.9 |  |  |  | 8447.5 |  |  | 8447.5
1.1.29 |  |  | 10*70镀锌螺丝 | 1.名称:镀锌螺丝 2.型号:10*70 | 套 | 775 |  |  | 10.9 | 10.9 |  |  |  | 8447.5 |  |  | 8447.5
1.1.30 |  |  | M10*30加塑母 | 1.名称:加塑母 2.型号:M10*30 | 套 | 1400 |  |  | 10.9 | 10.9 |  |  |  | 15260 |  |  | 15260
1.1.31 |  | 1.1.1.3 | 固定支架 | 1.名称:支架 2.型号:立柱、斜梁、横梁 | t | 7.0611 |  |  | 13099.02 | 13099.02 |  |  |  | 92493.49 |  |  | 92493.49
1.1.35 |  |  | C钢直连接 |  | 个 | 775 |  |  | 25.11 | 25.11 |  |  |  | 19460.25 |  |  | 19460.25
1.1.38 |  |  | 边压块 |  | 个 | 280 |  |  | 10.9 | 10.9 |  |  |  | 3052 |  |  | 3052
1.1.39 |  |  | 中压块 | 20*50 | 个 | 1400 |  |  | 10.9 | 10.9 |  |  |  | 15260 |  |  | 15260
投标人：______________________(单位盖章)
法定代表人(或授权代理人)：________(签字)
[11 empty] | 2021 |  | 年 |  | 11 | 月 |  | 21 |  | 日
分部分项工程量清单与计价表
工 程 名 称： | 岳阳城陵矶新港区老管委会屋顶399.6kWp分布式光伏发电项目 | [5 empty] | 标 段： | [8 empty] | 第 4 页、共 8 页
项目编号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 主要项目特征 | 单位 | 工作量 |  | 单价（元） |  |  |  | 合价（元） | [6 empty] | 购买方 |  | 备注
[8 empty] | 设备价 | 安装价 | 小计 |  | 设备价 |  | 安装价 |  |  | 小计
1.1.40 |  |  | 镀锌角钢 |  | 根 | 200 |  |  | 81.62 | 81.62 |  |  |  | 16324 |  |  | 16324
1.1.41 |  |  | PPR冷水管 |  | 米 | 400 |  |  | 18.23 | 18.23 |  |  |  | 7292 |  |  | 7292
1.1.42 |  |  | 钢支架 |  | 米 | 100 |  |  | 143.54 | 143.54 |  |  |  | 14354 |  |  | 14354
1.1.43 |  |  | 10千伏计量表计 | 双向计量 | 套 | 1 |  |  | 3270 | 3270 |  |  |  | 3270 |  |  | 3270
1.1.45 |  |  | 电缆埋管2孔 | PVC100 | 米 | 117 |  |  | 132.38 | 132.38 |  |  |  | 15488.46 |  |  | 15488.46
1.1.47 |  |  | 电缆埋管4孔 | PVC100 | 米 | 73 |  |  | 223.24 | 223.24 |  |  |  | 16296.52 |  |  | 16296.52
1.1.49 |  |  | 电缆工作井(直线井) |  | 个 | 3 |  |  | 902.51 | 902.51 |  |  |  | 2707.53 |  |  | 2707.53
1.1.50 |  |  | 电缆工作井(转角井) |  | 个 | 3 |  |  | 3715.8 | 3715.8 |  |  |  | 11147.4 |  |  | 11147.4
1.1.51 |  |  | 防火涂料 |  | kg | 40 |  |  | 33.62 | 33.62 |  |  |  | 1344.8 |  |  | 1344.8
1.1.52 |  |  | 防火泥 |  | kg | 40 |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 560 |  |  | 560
1.2 |  | 2 | 汇流及变配电设备及安装
1.3 |  | 3 | 集电线路
1.4 |  | 4 | 接地
1.5 |  | 5 | 分系统调试
投标人：______________________(单位盖章)
法定代表人(或授权代理人)：________(签字)
[11 empty] | 2021 |  | 年 |  | 11 | 月 |  | 21 |  | 日
分部分项工程量清单与计价表
工 程 名 称： | 岳阳城陵矶新港区老管委会屋顶399.6kWp分布式光伏发电项目 | [5 empty] | 标 段： | [8 empty] | 第 5 页、共 8 页
|  |  | 合计 | [13 empty] | 1553696.08
投标人：______________________(单位盖章)
法定代表人(或授权代理人)：________(签字)
[11 empty] | 2021 |  | 年 |  | 11 | 月 |  | 21 |  | 日
分部分项工程量清单与计价表
工 程 名 称： | 岳阳城陵矶新港区老管委会屋顶399.6kWp分布式光伏发电项目 | [5 empty] | 标 段： | [8 empty] | 第 6 页、共 8 页
组 号： |  | 2 | [5 empty] | 分 组 名 称： | 升压站变配电设备及安装工程
项目编号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 主要项目特征 | 单位 | 工作量 |  | 单价（元） |  |  |  | 合价（元） | [6 empty] | 购买方 |  | 备注
[8 empty] | 设备价 | 安装价 | 小计 |  | 设备价 |  | 安装价 |  |  | 小计
2.1 |  | 1 | 主变压器设备及安装
2.2 |  | 2 | 配电装置设备及安装
2.3 |  | 3 | 无功补偿系统设备及安装
2.4 |  | 4 | 站用电设备及安装
2.5 |  | 5 | 电力电缆敷设
2.6 |  | 6 | 接地
2.7 |  | 7 | 分系统调试
2.8 |  | 8 | 整套系统启动调试
合计
投标人：______________________(单位盖章)
法定代表人(或授权代理人)：________(签字)
[11 empty] | 2021 |  | 年 |  | 11 | 月 |  | 21 |  | 日
分部分项工程量清单与计价表
工 程 名 称： | 岳阳城陵矶新港区老管委会屋顶399.6kWp分布式光伏发电项目 | [5 empty] | 标 段： | [8 empty] | 第 7 页、共 8 页
组 号： |  | 3 | [5 empty] | 分 组 名 称： | 控制保护设备及安装工程
项目编号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 主要项目特征 | 单位 | 工作量 |  | 单价（元） |  |  |  | 合价（元） | [6 empty] | 购买方 |  | 备注
[8 empty] | 设备价 | 安装价 | 小计 |  | 设备价 |  | 安装价 |  |  | 小计
3.1 |  | 1 | 监控（监测）系统设备及安装
3.2 |  | 2 | 保护设备及安装
3.3 |  | 3 | 不停电电源系统设备及安装
3.4 |  | 4 | 通信系统设备及安装
3.5 |  | 5 | 调度自动化设备及电量计量系统设备及安装
3.6 |  | 6 | 光功率预测系统设备及安装
3.7 |  | 7 | 光缆及电缆敷设
3.8 |  | 8 | 分系统调试
3.9 |  | 9 | 整套系统启动调试
合计
投标人：______________________(单位盖章)
法定代表人(或授权代理人)：________(签字)
[11 empty] | 2021 |  | 年 |  | 11 | 月 |  | 21 |  | 日
分部分项工程量清单与计价表
工 程 名 称： | 岳阳城陵矶新港区老管委会屋顶399.6kWp分布式光伏发电项目 | [5 empty] | 标 段： | [8 empty] | 第 8 页、共 8 页
组 号： |  | 4 | [5 empty] | 分 组 名 称： | 其他设备及安装工程
项目编号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 主要项目特征 | 单位 | 工作量 |  | 单价（元） |  |  |  | 合价（元） | [6 empty] | 购买方 |  | 备注
[8 empty] | 设备价 | 安装价 | 小计 |  | 设备价 |  | 安装价 |  |  | 小计
4.1 |  | 1 | 采暖通风系统设备及安装
4.2 |  | 2 | 消防系统设备及安装
4.3 |  | 3 | 给排水系统设备及安装
4.4 |  | 4 | 劳动安全与工业卫生设备及安装
4.5 |  | 5 | 环境保护及水土保持设备及安装
4.6 |  | 6 | 生产车辆
4.7 |  | 7 | 柴油发电机
4.8 |  | 8 | 接入系统配套设备及安装
4.9 |  | 9 | 光伏电站运行管理信息系统设备及安装
4.10 |  | 10 | 室外照明设备及安装
合计
投标人：______________________(单位盖章)
法定代表人(或授权代理人)：________(签字)
[11 empty] | 2021 |  | 年 |  | 11 | 月 |  | 21 |  | 日

## 15 工程单价费(税)率汇总表
工程单价费（税）率汇总表
工程名称：岳阳城陵矶新港区老管委会屋顶399.6kWp分布式光伏发电项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页、共 1 页
序号 | 工程类别 | 工程单价费（税）率（%） | [11 empty] | 备注
|  | 其他直接费 |  | 其他费用 |  | 间接费 |  | 利润 |  |  | 税金
一 | 建筑工程
1 | 01 土方工程 |  |  |  |  | 23.86 |  | 7 |  |  | 9
2 | 03 混凝土工程 |  |  |  |  | 62.76 |  | 7 |  |  | 9
3 | 06 砌体砌筑工程 |  |  |  |  | 50.9 |  | 7 |  |  | 9
二 | 安装工程
1 | 07 设备安装工程 |  |  |  |  | 139.78 |  | 7 |  |  | 9
2 | 07 设备安装工程_1 | [6 empty] | 7 |  |  | 9
投标人：______________________(单位盖章)
法定代表人(或授权代理人)：________(签字)
[7 empty] | 2021 |  | 年 | 11 |  | 月 | 21 |  | 日